協　　議　　書

令和　　年　　月　　日

| 件名 |  |
| --- | --- |
| 申請者 | （住所） tel: （氏名） |
| 対象となる土地の所在 | 岩見沢市 |
| 敷地面積及び地目 | ㎡ （ ） |
| 用途地域 |  |
| 予定建築物の用途 |  |
| 開発行為者の住所氏名 |  |
| ≪協議内容≫ |  |
| ＜協議者確認欄＞ 申請者 都市計画課 |  |

協　　議　　書

記載例

令和　３年　５月２０日

| 件名 | 〇〇〇〇新築工事について |
| --- | --- |
| 申請者 | （住所）岩見沢市〇条西×丁目△番地 tel:〇〇-×××× （氏名）㈱〇〇〇〇 代表取締役 岩見 太郎 |
| 対象となる土地の所在 | 岩見沢市大和〇条×丁目△番地 |
| 敷地面積及び地目 | １，５００㎡ （ 宅地 ） |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 予定建築物の用途 | 物品販売店舗 |
| 開発行為者の住所氏名 | 札幌市北〇条東×丁目△番□号 ㈱×××× 代表取締役 開発 太郎 |
| ≪協議内容≫ 〇公共施設管理者との協議状況 【申請者】 ・道路 新規で歩道縁石を切下げ取付道路を計画しており、施工方法等について市建設管理課と協議 済みです。 ・上水道 上水道の引込管については、市道〇〇線に敷設されている水道本管DCIPφ100mmより分岐し て引き込むことで市水道課と協議済みです。 ・下水道 汚水雑排水については、新設の公共桝に接続し処理することで市下水道課と協議済みです。 ・街路樹 取付道路の新設に伴い街路樹が支障となり、移植で対応することで市公園緑地環境課と協議済みです。 【都市計画課】 ・関連する公共施設管理者と協議済みであるため問題ありません。 〇造成計画及び雨水排水処理について 【申請者】 ・敷地内の雨水処理については、隣地に表面水が流出しないように造成高を計画し、必要な箇所についてはU型側溝等を設け対策を行っています。また、雨水排水施設については、開発許可制度の手引の技術基準をもとに流量計算を行っています。 【都市計画課】 ・造成計画及び雨水排水計画について問題ありません。 ・敷地内の雨水等が隣接地に流出しないよう十分留意してください。 【申請者】岩見太郎 【都市計画課】都市 計太郎 |  |
| ＜協議者確認欄＞ 申請者 岩 見 都市計画課 都 市 |  |